建设项目环境影响评价报告（简要）

一、项目概况

项目位于辽宁省沈阳市，为城市建设配套项目。项目建设内容主要包括建筑主体工程、景观绿化工程、道路铺装、给排水及相关配套设施等。项目在设计及施工过程中遵循国家及地方环境保护相关法规和标准，采取多项环保措施，以减少对周边生态环境的影响。

[image: image1]
二、环境现状

项目所在地周边环境以城市建设用地及配套公共设施为主，区域交通便利，基础设施完善。区域空气质量、声环境及水环境基本符合当地环境功能区划要求。

[image: image2]
三、主要环境影响分析

1. 施工期环境影响

施工期可能产生以下环境影响：

（1）施工扬尘
施工过程中土方开挖、材料运输等可能产生扬尘。

（2）施工噪声
施工机械运行会产生一定噪声，对周边环境造成短时影响。

（3）施工废水
施工过程中产生的冲洗废水和雨水径流可能含有少量泥沙。

（4）建筑垃圾
施工过程产生的建筑废弃物需统一管理。

施工期环保措施：
施工现场设置围挡并进行洒水降尘

合理安排施工时间，避免夜间高噪声施工

设置沉淀池处理施工废水后排放

建筑垃圾分类收集并及时清运

[image: image3]
2. 运营期环境影响

（1）生活污水
项目运营后产生的生活污水通过市政污水管网排入城市污水处理系统进行集中处理。

（2）生活垃圾
生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一清运处理。

（3）噪声影响
主要噪声来源为设备运行及车辆交通噪声，通过合理布局设备机房及绿化隔声措施，可有效降低影响。

（4）雨水径流
场地采用透水铺装、绿地渗透及雨水收集系统，减少雨水径流污染。

[image: image4]
四、生态与环境保护措施

项目在规划设计阶段充分考虑生态环境保护，采取以下措施：

增加绿地面积，提高场地绿化率

采用乡土植物构建复层绿化系统

设置透水铺装和雨水收集利用设施

通过景观绿化改善区域微气候环境

控制热岛效应，提高场地生态环境质量

[image: image5]
五、环境影响评价结论

通过采取相应的污染防治措施及生态保护措施，本项目在施工期和运营期产生的环境影响均可得到有效控制，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。

