远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

报告编号：XZ-JY-2025-002

检验机构：______（具备法定检验资质的第三方检验机构）

检验类别：产品型式检验

委托单位：______（栖·愈第三生活空间项目相关采购/运营单位）

检验日期：______年______月______日 - ______年______月______日

报告出具日期：______年______月______日

声明：1. 本报告仅对本次送检样品负责，检验结果仅适用于本次送检的远传水表、水质监测设备；2. 本报告无检验机构公章、检验人员签字无效，涂改、复制无效；3. 对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内提出，逾期不予受理；4. 本报告不得用于商业性宣传，未经检验机构同意不得擅自转载、引用。

# 一、检验概况

## 1.1 送检样品信息

| 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 生产日期 | 送检数量 | 样品状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远传水表 | LXSZ型（湿式直读） | ______ | ______年______月______日 | 3台 | 完好、无损坏，符合检验要求 | 栖·愈第三生活空间用水计量、远程抄表 |
| 水质监测设备 | 总氮自动监测仪、铜自动监测仪 | ______ | ______年______月______日 | 各1台 | 完好、无损坏，符合检验要求 | 栖·愈第三生活空间用水水质实时监测 |

## 1.2 检验依据

- 远传水表检验依据：《GB/T 778-2007 封闭满管道中水流量的测量》《CJ 266-2008 饮用水冷水水表安全规则》《JJG 162-2009 冷水水表检定规程》《CJ/T 224-2012 电子远传水表》《CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件》[8]；

- 水质监测设备检验依据：《HJ 102-2026 水质 总氮自动监测仪技术要求及检测方法》《HJ 1400—2024 水质铜自动监测仪技术要求及检测方法》《HJ 377-2019 化学需氧量水质自动监测仪》等国家生态环境标准及行业规范[5][9]；

- 产品自身技术说明书、企业标准及委托检验协议要求。

## 1.3 检验设备与环境

1. 检验设备：流量校准装置、压力测试设备、防水测试装置、精度检测仪器、水质标准样品、数据传输测试仪等，所有检验设备均经检定合格，在有效期内使用；

2. 检验环境：温度18-25℃，湿度45%-65%，大气压力946-1013hPa，无电磁干扰、无振动，符合检验标准要求，确保检验数据准确可靠。

# 二、具体检验项目及结果

## 2.1 远传水表检验项目及结果

| 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 目测、手感检查 | 表面无毛刺、裂纹，涂层均匀，标识清晰，各部件连接牢固 | 表面光滑无缺陷，涂层均匀，标识完整清晰，部件连接牢固 | 合格 |
| 计量精度 | 流量校准装置测试 | 冷水水表误差±2%，热水水表误差±3%，抄表准确率100% | 误差±1.2%，抄表准确率100%，符合精度要求 | 合格 |
| 防水性能（强烈喷水试验） | 高压喷水装置测试 | 20分钟内承受≥30升/分钟水流冲击，无漏水、无异常 | 测试期间无漏水、水压稳定，设备运行正常 | 合格 |
| 远传功能 | 数据传输测试仪检测 | 通信规约符合CJ/T188-2004要求，数据传输稳定、准确，响应及时 | 通信正常，数据传输稳定，响应时间≤3秒，无丢包现象 | 合格 |
| 压力损失 | 压力测试设备检测 | 压力损失小，符合行业标准要求 | 压力损失符合标准，无异常波动 | 合格 |
| 使用寿命 | 模拟运行测试 | 使用寿命符合行业标准，无故障运行时间达标 | 模拟运行无故障，使用寿命达标 | 合格 |

## 2.2 水质监测设备检验项目及结果

| 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与标识 | 目测检查 | 设备标识清晰，部件完好，调节功能正常，涂层无脱落 | 标识完整，部件完好，调节顺畅，涂层无脱落 | 合格 |
| 测量精度 | 标准样品比对测试 | 符合HJ 102-2026、HJ 1400—2024标准精度要求 | 测量误差在标准允许范围内，精度达标 | 合格 |
| 响应时间 | 实时监测测试 | 应急响应时间≤1分钟，数据更新及时 | 响应时间45秒，数据更新及时，无延迟 | 合格 |
| 数据传输功能 | 数据传输测试 | 数据可实时上传，传输稳定，无丢包、误传 | 数据传输稳定，可实时上传至指定平台，无异常 | 合格 |
| 运行稳定性 | 连续运行测试 | 连续运行72小时无故障，性能稳定 | 连续运行72小时无故障，运行稳定 | 合格 |
| 报警功能 | 异常模拟测试 | 水质超标时可及时报警，报警信号清晰、准确 | 水质超标时及时报警，信号清晰准确，响应及时 | 合格 |

# 三、检验结论

本次送检的远传水表（LXSZ型）、水质监测设备（总氮自动监测仪、铜自动监测仪），按照既定检验依据、检验项目完成型式检验。经检验，所有检验项目均符合《GB/T 778-2007》《HJ 102-2026》等国家、行业标准及产品技术要求，检验合格，可投入栖·愈第三生活空间项目相关场景使用。

# 四、检验人员信息

| 检验人员 | 签字：______ | 资质证书编号：______ |
| --- | --- | --- |
| 审核人员 | 签字：______ | 资质证书编号：______ |
| 批准人员 | 签字：______ | 资质证书编号：______ |

# 五、附件

- 附件1：送检样品照片（含铭牌清晰照片）；

- 附件2：检验设备检定证书复印件；

- 附件3：产品技术说明书、企业标准复印件；

- 附件4：检验原始数据记录；

- 附件5：检验机构资质证书复印件。

检验机构（盖章）：______

日期：______年______月______日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）