空调冷热水系统的耗电输冷（热）比说明

一、系统概况

本项目采用多联机空调（热泵）机组，属于非集中空调水系统，无空调冷热水循环泵及循环管路，仅通过制冷剂管道实现冷热量的输送与分配，不存在空调冷热水循环水泵耗电输冷（热）比相关指标。

二、规范适用性分析

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，耗电输冷（热）比指标仅适用于集中空调冷热水系统。本项目为多联机系统，不属于集中空调水系统范畴，因此无需计算空调冷热水系统的耗电输冷（热）比。

三、结论

本项目空调系统形式符合设计规范要求，无集中空调冷热水循环泵，无需开展耗电输冷（热）比相关计算，满足绿色建筑评价标准的相关要求。