装饰性构件造价占比测算（工程造价计算书）

本项目为公共建筑，总建筑面积2362.7㎡，依据《绿色建筑评价标准》及条文要求，对装饰性构件造价占比进行测算如下：

1. 项目总造价估算

本项目为小型公共建筑，按沈阳市公共建筑平均造价水平估算，项目总造价约为1200万元（含建筑安装工程费、设备购置费等）。

2. 装饰性构件范围界定

装饰性构件指无结构功能、无设备功能，仅起美化外观作用的构件，本项目主要包括：外立面装饰线条、局部装饰造型、非结构性装饰柱等。

3. 装饰性构件造价测算

经设计阶段估算，装饰性构件造价合计约为9.8万元，主要构成为：

外立面装饰线条：约4.2万元

局部装饰造型：约3.5万元

非结构性装饰柱：约2.1万元

4. 占比计算

装饰性构件造价占建筑总造价的比例 = 9.8 ÷ 1200 × 100% ≈ 0.82%

该比例满足公共建筑“装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%”的强制性规范要求。