集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比说明

一、系统概况

本项目为非集中采暖空调系统，采用多联机空调（热泵）机组实现冬季供暖，无集中供暖系统及热水循环泵，不存在集中供暖热水循环泵耗电输热比相关指标。

二、规范适用性分析

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，耗电输热比指标仅适用于集中供暖热水循环系统。本项目无集中供暖系统，因此无需计算集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比。

三、结论

本项目无集中供暖系统及热水循环泵，无需开展耗电输热比相关计算，符合设计规范及绿色建筑评价要求。