循光书馆——基于绿建标准的图书馆低碳设计项目

电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目  录

1.项目概况	1

2.评价依据	1

3.计算标准参数设定	1

3.1计算公式及说明	1

3.2 标准	2

3.3 计算参数设定	2

4.电梯运行周期计算	4

4.1电梯技术条件	4

4.2电梯运行周期计算	4

5.结论	5

1.项目概况

图1.1  项目效果图

2.评价依据

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”

3.计算标准参数设定

3.1电梯计算公式及说明

（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律；各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形；电梯以单程快行服务方式（见下图3.1）或类似方式运行，即都从基站登梯均匀到达各楼层n；电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。

图3.1 电梯服务方式

- 电梯运行周期计算公式

RTT=Tp+Td+

式中：Tp——乘客进出轿厢总时间；

Td——开关门总时间；

S1——短区间轿厢行程；

Ve——轿厢额定速度；

S——短区间平均运行距离；

Sa——加速距离；

ta——加速时间；

——轿厢单站运行时间。

（3）可能停靠站数

f1=n1−n−1nr

（4）短区间平均运行距离

S=

（5）平均间隙时间AI=RTTN，N为电梯群控的台数

（6）平均等候时间AWT=0.6AI

（7）5分钟载客率CE=，r为一台电梯载客数，N为电梯台数。

3.2 电梯标准

（1）5分钟输送率：11～15%（写字楼的理想参数）；

4～6%（公寓的理想参数）；

5%（酒店的理想参数）。

（2）平均运转间隔时间（INT）：30～40秒（写字楼）；

60～90秒（公寓）；

40秒以下（酒店）。

3.3 计算参数设定

| 参数类别 | 具体参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯开关门时间 | 开门3s，关门3s，=6s | 公共建筑常规低速开关门，保障安全 |
| 电梯额定人数 | 13人/台 | 630kg额定载重量适配规格 |
| 载客占有率 | 0.8 | 考虑携带书籍、书包的实际情况 |
| 单乘客进出时间 | 1.5s/人 | 公共建筑常规客流速度 |
| 服务楼层数 | 7层 | 贴合图书馆多层建筑布局 |
| 楼层高度 | 3.9m/层 | 公共建筑常规层高 |

4.电梯运行周期计算

4.1电梯技术条件

| 设备类型 | 核心技术参数 | 节能措施 |
| --- | --- | --- |
| 垂直客梯（2台） | 额定载重量630kg（13人），额定速度=1.0m/s，服务楼层1-4层，群控运行 | 变频调速+能量反馈节能系统 |
| 辅助参数 | 加速距离=0.5m，加速时间=1.0s；单站运行时间=2.0s/站 | / |

4.2电梯运行周期计算

5.结论

通过以上计算得出结论，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求。