绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：光盒绿洲·模块赋能——图文信息中心绿建设计 平方米

项目星级：二星级

建筑面积：27000 平方米

用地面积：23000 平方米

业主单位：中国矿业大学建筑与设计学院

设计单位：中国矿业大学建筑与设计学院

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 | 水泵 | 300.0 | 元 | 8.0 | 0.24 |
| 5.2.10 | 风机 | 2000.0 | 元 | 100.0 | 20.0 |
| 7.2.7 | LED灯具 | 100.0 | 元 | 2700.0 | 27.0 |
| 7.2.7 | 电力变压器 | 140000.0 | 元 | 3.0 | 42.0 |
| 总计： |  |  |  |  | 89.24 |
| 单位建筑面积增量成本：33.1元/平方米 |  |  |  |  |  |