## Sheet1
水池清洗及消毒记录表
清洗日期 | 2025-11-05 | 水容量（m³） | 100
停止供水时间 | 自11月5日7时起，至11月5日13时 共6小时
排水时间 | 自11月5日7时起，至11月11日9时 共2小时
清洗管理员 | 小华 | 负责人 | 小明
清洗时间 | 自11月11日7时起，至11月11日9时 共2小时
清洗人员 | 小华、小李、小陈、小王（4人）
进水时间 | 自11月11日7时起，至11月11日9时 共2小时
清洗及消毒有关记录 | 1、进入清洗现场后，首先检查确定是否存在安全隐患。清洗人员进入蓄水池前，要检查蓄水池内通风换气是否良好，如蓄水池内通风换气不良，无通风换气设施设备或不能 正常运转，不得进入蓄水池内从事清洗工作。2、若无安全隐患，则打开排水阀放水，放置水泵抽水、排水，并随时观察排水情况。3、待水池的余水在12cm-20cm时，清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内，依次从水池 顶部一四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)池底池底水槽刷洗2遍，彻底清除泥沙、水渍等，用清水按上述顺序冲洗2遍，抽干脏水。 4、清洗干净后，撤出水泵，断开电源，做高压冲洗准备工作。 5、清洗人员用自来水加压泵对水池顶部一四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)池底池底水槽冲洗2遍，清洗干净残留物及其它污垢，并对水池周围卫生进行清扫。6、打开进水阀送水，待蓄水池灌满后，取水样送到经计量认证合格有资质的检验机构检测，水质检测合格后方可恢复供水。 7、做好清洗消毒记录，并存档备查。