安全防护措施专项报告

## 一、工程概况

- 工程名称：筑绿未来  建设地点：福州长乐区  建设单位：xxxx工程建设有限公司   监理单位：xxxx监理单位                   施工单位：xxxx施工单位

- 建筑规模：建筑面积:2403.21 ㎡  结构类型:框架结构   层数:7  高度:27.00m

- 施工工期、计划开竣工日期

- 工程特点与主要危险源：深基坑、高支模、起重吊装、高处作业、临时用电、动火作业等

## 二、编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《建设工程安全生产管理条例》

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

- 施工组织设计、专项施工方案、图纸及地质勘察资料

## 三、安全生产管理目标

- 杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故控制在目标以内

- 杜绝火灾、坍塌、触电、机械伤害等重大安全事故

- 达到安全文明标准化工地要求

- 隐患整改率100%，安全教育培训覆盖率100%

## 四、安全生产管理体系

- 安全生产领导小组及组织机构

- 项目经理、安全员、班组长安全职责

- 安全生产责任制度、检查制度、教育培训制度、交底制度

- 特种作业人员持证上岗管理

## 五、主要危险源辨识与分析

- 高处坠落：临边、洞口、脚手架、操作平台

- 物体打击：交叉作业、物料堆放、工具坠落

- 坍塌事故：基坑边坡、模板支撑、脚手架

- 触电伤害：临时用电、设备漏电、违规接线

- 机械伤害：塔吊、施工电梯、钢筋机械、木工机械

- 火灾爆炸：动火作业、易燃材料、电气线路

## 六、分部分项安全防护措施

### （一）高处作业安全防护

- 临边、洞口设置防护栏杆、安全网、盖板

- 高处作业人员正确佩戴安全带、安全帽

- 严禁抛物，统一设置物料转运通道

- 雨雪、大风天气停止高处作业

### （二）脚手架安全防护

- 搭设、验收、使用、拆除流程管理

- 立杆、横杆、剪刀撑、连墙件设置要求

- 脚手板满铺、密目安全网封闭

- 严禁超载、违章拆除杆件

### （三）模板支撑及高支模

- 严格按专项方案搭设，验收合格后方可使用

- 立杆间距、水平杆、扫地杆、剪刀撑布置

- 混凝土浇筑顺序与监测措施

- 拆模审批制度，严禁提前拆模

### （四）基坑工程安全防护

- 边坡支护、降排水措施

- 坑边荷载限制、临边防护

- 监测预警：位移、沉降、裂缝观测

- 上下通道设置，防坍塌、防淹溺

### （五）临时用电安全

- 采用“三级配电、两级保护”，TN‑S接零保护系统

- 一机、一闸、一漏、一箱

- 电线架空或埋地，严禁拖地、破损

- 电工持证作业，定期检查维修

### （六）起重机械安全

- 塔吊、施工电梯安装验收、备案、检测

- 限位、保险、吊钩、钢丝绳检查

- 指挥持证、信号统一、严禁超载

- 定期维保、交接班记录

### （七）消防安全管理

- 动火审批制度，专人监护、灭火器材配备

- 易燃材料专库存放、通风防火

- 宿舍、办公区严禁违规用电、明火

- 消防通道畅通、应急照明完好

### （八）施工现场文明与防护

- 施工现场围挡、道路硬化、扬尘控制

- 材料分区堆放、标识清晰

- 安全标志、警示标语、宣传栏布置

- 宿舍、食堂、厕所卫生防疫管理

## 七、安全技术交底与教育培训

- 三级安全教育：公司、项目、班组

- 分部分项工程安全技术交底

- 班前安全活动、周安全例会

- 新工艺、新设备、新材料专项培训

## 八、安全检查与隐患整改

- 日常巡查、专项检查、综合检查

- 隐患登记、整改、复查、销号闭环管理

- 对违规作业、违章指挥严肃处理

- 检查记录及影像资料归档

## 九、应急管理与救援

- 应急组织机构及联系方式

- 应急预案：高处坠落、坍塌、触电、火灾、中暑等

- 应急物资：担架、急救箱、灭火器、照明、对讲机

- 应急演练计划与记录

- 事故上报流程与处置措施

## 十、文明施工与环境保护

- 扬尘、噪声、污水、建筑垃圾控制

- 现场围挡、保洁、洒水降尘

- 垃圾分类清运，避免污染环境

## 十一、安全管理资料与归档

- 责任制、管理制度、操作规程

- 方案、交底、验收、检查、整改记录

- 安全教育、特种作业、应急演练资料

- 台账规范化、可追溯

## 十二、结论

本项目已建立完善的安全生产管理体系，针对主要危险源制定了可靠的安全防护措施，落实人员、制度、设备、应急等各项保障工作，施工现场安全防护符合国家及行业规范要求，能够有效预防和控制安全事故，保障施工人员安全与工程顺利进行。