学校建筑维修与管理记录表

# 建筑维修与管理记录表（完整版）

## 一、基本信息

- 项目名称：         筑绿未来          1

- 详细地址：  福建省福州市长乐区       1

- 建筑结构：框架 □剪力墙 砖混 □其他______

- 建成日期：2025年xx月xx日

- 管理单位：         XX 学校总务处     1

- 维保单位：_____XX 建设工程有限公司__

## 二、日常巡检与维护记录

| 序号 | 巡检部位/系统 | 检查内容 | 检查结果（正常√/异常×） | 处理措施 | 检查人 | 检查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑结构 | 墙体、梁柱、楼板、屋面有无裂缝、渗漏、变形 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 2 | 电气系统 | 配电箱、线路、开关、插座、照明、接地 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 3 | 给排水系统 | 管道、阀门、水表、水泵、有无渗漏堵塞 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 4 | 消防系统 | 灭火器、消火栓、喷淋、烟感、应急照明 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 5 | 暖通空调 | 风机、滤网、管道、制冷/制热、排水 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 6 | 门窗幕墙 | 开启、密封、玻璃、五金件、防水 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 7 | 电梯设备 | 运行平稳性、门机、按钮、安全装置 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 8 | 公共区域 | 地面、墙面、吊顶、扶手、标识 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 9 | 外墙及屋面 | 饰面、防水、排水口、保温层 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |
| 10 | 安防监控 | 摄像头、门禁、对讲、机房设备 | √ | 无 | 张xx | 2025年xx月xx日 |

## 三、维修任务单（故障处理记录）

- 报修/发现时间：______年____月____日 ____时

- 故障位置：________________________

- 故障描述：________________________

- 故障原因初步判断：________________________

- 维修内容：________________________

- 使用材料/配件：________________________

- 维修人员：__________  维修时间：______年____月____日

- 完工情况：□已修复 □部分修复 □待料/待方案

- 验收结果：□合格 □不合格

- 验收人：__________  验收日期：______年____月____日

- 备注：________________________

## 四、设备台账与维保记录

- 设备名称：__________ 型号：__________ 编号：__________

- 安装日期：__________ 维保周期：□月 □季 □半年 □年

| 维保日期 | 维保内容 | 故障情况 | 处理结果 | 维保单位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、安全与整改记录

- 安全隐患描述：________________________

- 隐患等级：□一般 □较大 □重大

- 整改要求：________________________

- 整改责任人：__________

- 完成期限：______年____月____日

- 复查结果：□已闭环 □未完成

- 复查人：__________  日期：__________

## 六、归档说明

- 记录形式：□纸质 □电子 双存档

- 存档期限：长期 / ____年

- 备注：本记录用于建筑日常运维、安全检查、竣工验收、绿色建筑评价等使用。