	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	A:1
	2-V
	1006[大厅]
	大堂
	IV
	侧面
	11.65
	3.14
	3.71
	满足

	
	2-W
	1001[酒吧、茶座]
	餐厅
	IV
	侧面
	15.81
	4.20
	3.76
	满足

	A:2
	
	2003[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	4.76
	2.94
	1.62
	满足

	
	
	2004[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	5.53
	4.14
	1.34
	满足

	
	
	2006[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	19.82
	7.25
	2.73
	满足

	
	
	2007[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	6.76
	3.77
	1.79
	满足

	
	
	2011[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	16.15
	7.34
	2.20
	满足

	
	
	2012[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	13.82
	4.15
	3.33
	满足

	
	
	2013[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	15.16
	4.78
	3.17
	满足

	
	
	2014[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	15.10
	4.14
	3.65
	满足

	
	
	2015[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	11.79
	3.62
	3.25
	满足

	
	
	2016[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	11.44
	3.65
	3.13
	满足

	
	
	2017[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	12.53
	4.06
	3.09
	满足

	
	
	2031[起居室]
	起居室
	IV
	侧面
	8.19
	2.58
	3.17
	满足

	A:3
	
	3006[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	17.95
	3.99
	4.50
	满足

	
	
	3007[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	14.72
	3.19
	4.61
	满足

	
	
	3008[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	13.79
	3.49
	3.95
	满足

	
	
	3009[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	13.32
	3.13
	4.26
	满足

	
	
	3010[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	14.82
	3.71
	3.99
	满足

	
	
	3011[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	13.45
	2.97
	4.53
	满足

	
	
	3012[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	13.27
	3.45
	3.85
	满足

	
	
	3015[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	12.33
	4.03
	3.06
	满足

	
	
	3025[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	9.76
	3.45
	2.83
	满足

	
	
	3027[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	16.31
	3.68
	4.43
	满足

	
	
	3029[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	18.14
	4.43
	4.09
	满足

	
	
	3031[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	15.61
	3.53
	4.43
	满足

	
	
	3033[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	18.77
	4.62
	4.06
	满足

	
	
	3035[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	20.38
	4.70
	4.34
	满足

	
	
	3037[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	17.07
	3.87
	4.41
	满足

	
	
	3039[3星客房]
	客房
	IV
	侧面
	17.11
	3.95
	4.33
	满足


