主体与围护结构计算书
一、荷载计算

恒载：

楼板：120mm 混凝土 + 面层，取 3.5kN/㎡

墙体：200mm 加气混凝土砌块，取 3.0kN/㎡

活载：

活动室、寝室：2.0kN/㎡

走廊、楼梯：3.5kN/㎡

屋面：0.5kN/㎡（不上人）

风荷载：w=0.35×1.5×1.0×1.2=0.63kN/㎡

地震作用：6 度设防，采用反应谱法计算，层间位移角≤1/550

二、构件计算

梁：跨中最大弯矩设计值，配筋率控制在 0.2%~2.5%，满足裂缝宽度≤0.3mm

柱：轴压比≤0.7，配筋率控制在 0.8%~4%，满足抗震延性要求

板：双向板计算，配筋率≥0.2%，挠度≤L/250

基础：地基承载力验算，沉降量≤20mm，差异沉降≤0.002L

三、围护结构计算

外墙：热工计算：传热系数 K≤1.0W/(㎡・K)，满足柳州节能要求

抗风计算：墙体自承重，风荷载下稳定性满足规范，无倾覆风险

四、计算结论

主体结构与围护结构承载力、变形、抗震性能均满足规范要求，安全可靠。
