建筑电力交互系统相关设计文件

1. 设计总说明

技术路线：

冰蓄冷技术：夜间低谷电时段制冰蓄冷，白天高峰电时段融冰供冷，转移空调冷负荷；

锂电池储能技术：配置 100kWh 磷酸铁锂电池组，夜间充电、白天放电，削峰填谷；

智能调节技术：通过 EMS 能源管理系统，自动优化空调启停、照明调光、水泵变频，响应电网负荷需求。

设计目标：实现用电负荷调节比例≥20%，达到满分 20 分要求；

设计依据：《储能系统接入电网技术规定》《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 9.2.3。

2. 核心设计文件

《建筑电力交互系统总体设计说明书》

《冰蓄冷系统工艺设计图及说明书》

《锂电池储能系统 BMS 设计方案》

《能源管理系统（EMS）控制逻辑说明书》

《负荷调节策略与运行方案》

