储水设施清洗消毒工作记录

	序号
	清洗消毒日期
	储水设施名称
	清洗消毒内容
	操作人员
	水质检测结果
	备注

	1
	2026.04.10
	10m³ 生活水箱
	放空、清淤、冲洗、次氯酸钠消毒
	张 XX、李 XX
	余氯 0.4mg/L，菌落总数 25CFU/mL
	符合 GB 5749 要求

	2
	2026.10.12
	10m³ 生活水箱
	放空、清淤、冲洗、次氯酸钠消毒
	张 XX、王 XX
	余氯 0.38mg/L，菌落总数 20CFU/mL
	符合 GB 5749 要求

	3
	2027.04.08
	10m³ 生活水箱
	放空、清淤、冲洗、次氯酸钠消毒
	李 XX、王 XX
	待检测
	计划中


记录说明

每次作业后由操作人员、后勤主任签字确认

水质检测报告作为附件一并存档

记录保存期限≥5 年，便于追溯

