储能设施的使用与维护记录

1. 使用记录

表格
	日期
	储能充放电 (kWh)
	蓄冷制融冰 (kWh)
	充放效率 (%)
	运行状态

	2026.03.10
	充电 100 / 放电 90
	制冰 200 / 融冰 180
	90
	正常

	2026.03.11
	充电 100 / 放电 92
	制冰 200 / 融冰 185
	91
	正常

	2026.03.12
	充电 100 / 放电 89
	制冰 200 / 融冰 178
	89
	正常


2. 维护记录

表格
	日期
	维护内容
	维护结果
	维护人员

	2026.03.05
	储能电池组巡检、温度检测
	电池温度 25±2℃，无异常
	王 XX

	2026.03.05
	冰蓄冷系统管路检漏、冷媒压力检测
	无泄漏，压力正常
	李 XX

	2026.03.12
	EMS 系统校准、控制逻辑优化
	调节响应时间≤1min，精度达标
	张 XX


3. 维护制度

建立《储能 / 蓄冷设施日常巡检制度》，每日巡检、每周维护、每月校准；

制定《故障应急预案》，针对电池过热、管路泄漏等异常情况明确处置流程；

所有维护记录归档保存，可追溯查询。

