1. 采购清单

表格
	序号
	机组类型
	型号
	数量
	制冷量 (kW)
	输入功率 / 蒸汽量
	COP 值（制冷）
	能效等级
	生产厂家

	1
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	SXZ-100
	2 台
	1000
	1.2t/h（蒸汽）
	6.2
	1 级
	XX 制冷设备有限公司


2. 产品说明书核心内容

工作条件：额定蒸汽压力 0.8MPa，供水温度 7℃，回水温度 12℃，室外干球温度 35℃；

性能参数：制冷 COP=6.2，供热 COP=1.3，额定耗电量 15kW / 台；

结构特点：采用双效吸收循环，传热管采用高效换热材料，节能效果显著；

控制功能：支持自动启停、负荷调节、故障报警，可与建筑设备管理系统（BMS）联动。

