出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 15 日
一、计算参数

外窗透明部分总面积：600 ㎡

可调节遮阳设施面积：330 ㎡

二、计算过程

遮阳面积比例=外窗透明总面积遮阳设施面积​×100%=600330​×100%=55%
三、结论

遮阳面积比例为 55%，满足绿色建筑评价中 “户外活动场地 / 活动房间遮阳覆盖率≥50%” 的要求✅。
