出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 15 日
一、计算依据

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

二、计算参数

传热系数限值：外墙 ≤0.6 W/(㎡・K)，屋面 ≤0.5 W/(㎡・K)，外窗 ≤2.5 W/(㎡・K)

三、计算结果

表格
	结构部位
	构造做法
	传热系数 (K)
	规范限值
	达标情况

	外墙
	200mm AAC 砌块 + 50mm 岩棉
	0.42
	≤0.6
	✅

	屋面
	120mm 砼 + 30mm 挤塑板
	0.38
	≤0.5
	✅

	外窗
	6+12A+6 Low-E 中空玻璃
	2.2
	≤2.5
	✅


四、结论

围护结构隔热性能均满足规范限值，热工性能达标，可有效降低建筑能耗。
