1. 竣工质量概况

竣工日期：2026 年 03 月 14 日

验收范围：预制构件安装质量、结构整体性能、工业化建造实施效果；

参与单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位。

2. 质量检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	规范限值
	判定

	预制构件安装偏差
	楼梯踏步高差≤2mm，叠合板平整度≤5mm/2m
	≤5mm/2m
	合格

	结构层间位移角
	1/850
	≤1/550
	合格

	预制构件接缝质量
	无裂缝、渗漏，密封完好
	符合
	合格

	整体结构安全
	满足 1.2 倍地震作用组合要求
	符合
	合格


3. 竣工结论

本项目工业化建造结构体系与构件安装质量合格，结构安全可靠，完全符合条文 9.2.5 要求，竣工质量合格。
