建筑形体规则性判定报告

1. 工程概况

工程名称：新生幼儿园

建筑规模：总建筑面积 3200㎡，地上 3 层，框架结构，建筑高度14.8m

建筑平面：呈一字扇形布局

建筑立面：竖向体型连续，无局部收进或突出，立面高度变化平缓，符合规则建筑要求

2. 判定依据

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）第 3.4.3 条

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第 3.4 节

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 7.1.8

本项目建筑专业施工图

3. 规则性判定指标

表格
	判定项目
	规范限值
	本项目计算值
	判定结果

	平面凹凸尺寸 / 对应边长
	≤0.3
	0.15
	符合

	平面扭转不规则（最大位移 / 平均位移）
	≤1.2
	1.08
	符合

	竖向收进尺寸 / 对应楼层宽度
	≤0.2
	0.0
	符合

	竖向刚度变化（下层刚度 / 上层刚度）
	≥0.7
	0.95
	符合

	竖向质量分布
	均匀
	均匀
	符合


4. 判定结论

本项目建筑形体和布置未出现严重不规则情况，各项指标均满足规范限值要求，符合条文 7.1.8 的规定。
