建筑的维修与管理记录

（一）日常管理要求

巡检频次：

日常巡检：每月 1 次，重点检查填充墙开裂、吊顶变形、栏杆松动、管道支吊架锈蚀等情况；

年度巡检：每年 1 次，全面排查所有非结构构件的连接牢固性与变形适应性。

巡检内容：

填充墙：检查拉结筋位置、墙体开裂情况，有无脱落风险；

吊顶：检查吊筋松动、龙骨变形、灯具固定情况；

栏杆 / 门窗：检查连接节点、五金件牢固性，有无破损；

管道 / 桥架：检查支吊架锈蚀、抗震吊架完好性，有无位移。

（二）维修记录模板

表格
	序号
	日期
	部位
	问题描述
	维修措施
	维修人员
	验收结果

	1
	202X.09.10
	2 楼走廊吊顶
	局部吊筋松动
	紧固吊筋膨胀螺栓，补充防锈漆
	张 XX
	合格

	2
	202X.12.15
	1 楼活动室栏杆
	立柱焊缝开裂
	重新焊接立柱与预埋件，打磨补漆
	李 XX
	合格

	3
	202X.03.20
	3 楼卫生间管道
	支吊架锈蚀
	更换锈蚀支吊架，重新固定管道
	王 XX
	合格


（三）合规性结论

本项目建立了完善的非结构构件巡检与维修管理体系，可及时发现并处理安全隐患，保障建筑全生命周期内非结构构件的连接牢固性与变形适应性。
