出具单位：柳州市新生幼儿园日期：2026 年 03 月 16 日
一、照片清单

开敞空间主入口：2 张，展示出入口位置、无障碍通道；

开敞空间内部：3 张，展示绿化、活动场地。

二、照片说明

出入口：设置无障碍坡道，坡度≤1:12，方便幼儿及老人通行；

开敞空间：与城市公共绿地联动，面积约 1200㎡，可作为幼儿户外活动、社区休闲的共享空间。

三、结论

实景照片完整展示开敞空间出入口及内部环境，符合绿色建筑 “开敞空间” 指标要求。
