出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、绿色施工专项方案

扬尘控制：施工现场围挡率 100%，洒水降尘频次≥4 次 / 日；

噪声控制：夜间施工噪声≤55dB (A)，避免扰民；

废弃物控制：建筑垃圾资源化利用率≥80%。

二、质量控制计划

材料进场验收：所有绿色建材均需核验标识证书及检测报告；

隐蔽工程验收：每道隐蔽工程均需监理签字确认；

质量目标：工程质量合格，绿色建筑专项验收通过。

三、BIM 应用方案

应用范围：建筑、结构、机电全专业 BIM 建模；

应用目标：碰撞检查、施工模拟、数字化管理。

