出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、工程概况

模板类型：免支撑钢筋桁架楼承板（TD2-120）

施工范围：地上 3 层楼板

二、施工工艺

测量放线 → 2. 楼承板吊装 → 3. 钢筋绑扎 → 4. 混凝土浇筑 → 5. 养护。

三、质量控制

模板平整度偏差≤3mm；

承载力满足设计要求，无裂缝、变形。

