水处理设备运营使用情况

1. 运营管理制度

责任分工：后勤主任为第一责任人，负责设备日常运维；

巡检周期：

直饮水设备：每日巡检滤芯、压力、消毒装置；

生活热水设备：每周巡检水温、循环泵、消毒装置；

空调水处理设备：每月巡检软化树脂、加药装置；

维护记录：建立设备运行台账，记录巡检、维护、水质检测情况。

2. 运营使用记录

	序号
	日期
	设备类型
	运营内容
	操作人员
	水质检测结果
	备注

	1
	2026.03.01
	直饮水设备
	更换滤芯、冲洗管网
	张 XX
	菌落总数 10 CFU/mL
	合格

	2
	2026.03.05
	生活热水设备
	投放消毒剂、检测水温
	李 XX
	军团菌未检出
	合格

	3
	2026.03.10
	空调水处理设备
	补充阻垢剂、检测硬度
	王 XX
	总硬度 150 mg/L
	合格


