出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、治理内容

噪声治理：种植绿化隔离带、设置隔声屏障

扬尘治理：施工期间洒水降尘、围挡封闭

污水治理：生活污水经化粪池处理后排入市政管网

垃圾治理：垃圾分类收集、规范清运

二、效果分析

噪声：昼间噪声≤52dB (A)，符合规范要求

扬尘：PM10 浓度≤50μg/m³，符合环保要求

污水：COD、氨氮等指标达标

垃圾：资源化利用率≥85%

三、结论

治理措施到位，环境质量达标，符合绿色建筑 “环境宜居” 指标要求。
