灯具产品说明书和产品型式检验报告

1. 灯具产品说明书

产品名称：LED 幼儿护眼吸顶灯核心参数：
功率：30W

光通量：2700lm

色温：3000K（暖白光）

显色指数：Ra≥90

统一眩光值：UGR≤19

频闪效应可视度：SVM=0.8（≤1.3）

防护等级：IP40

使用寿命：≥50000 小时

适用场景：幼儿活动室、寝室、办公室等长期停留区域

2. 产品型式检验报告

报告编号：DJJC-2026-0515检测依据：GB/T 9473-2017、GB 50034-2013核心检测结果：
表格
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	显色指数 Ra
	92
	≥80
	合格

	统一眩光值 UGR
	17
	≤19
	合格

	频闪效应可视度 SVM
	0.8
	≤1.3
	合格

	光效
	90lm/W
	≥80lm/W
	合格

	功率因数
	0.95
	≥0.9
	合格


检测结论：本灯具各项性能指标均符合国家标准，适合幼儿长期停留场所使用。
