出具单位：柳州市新生幼儿园日期：2026 年 03 月 16 日
一、补偿内容

绿化补偿：新增绿地面积 1400㎡，种植乡土树种

生物多样性保护：设置鸟类栖息箱、昆虫旅馆

雨水管理：建设雨水花园、渗透池，年径流总量控制率≥70%

二、实施计划

2026 年 4 月：完成绿化种植

2026 年 5 月：完成雨水管理设施建设

2026 年 6 月：完成生物多样性保护设施安装

三、结论

本方案可有效补偿项目建设对生态环境的影响，符合绿色建筑 “生态宜居” 指标要求。
