用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件

1. 用水计量运行记录（模板）

表格
	日期
	用水类别
	日用水量 (m³)
	周统计 (m³)
	月统计 (m³)
	漏损率 (%)
	备注

	2026.03.01-03.07
	生活给水
	12.5
	87.5
	375.0
	3.2
	漏损率≤5%

	2026.03.01-03.07
	直饮水
	2.1
	14.7
	63.0
	-
	-

	2026.03.01-03.07
	空调用水
	5.3
	37.1
	159.0
	-
	-


2. 水质监测运行记录（模板）

表格
	日期
	监测点位
	余氯 (mg/L)
	浊度 (NTU)
	pH 值
	数据是否正常
	备注

	2026.03.11
	水箱出水口
	0.3
	0.5
	7.4
	正常
	符合 GB 5749 要求

	2026.03.11
	直饮水终端
	0.2
	0.3
	7.3
	正常
	符合 GB 19298 要求

	2026.03.11
	空调冷却水
	-
	1.2
	8.1
	正常
	符合 GB/T 29044 要求


3. 漏损控制记录（模板）

表格
	日期
	漏损检测结果
	漏点位置
	整改措施
	整改后漏损率 (%)
	备注

	2026.03.05
	发现局部漏损
	1 楼走廊管段
	更换破损管道
	3.2
	漏损率≤5%


