出具单位：XX 建筑材料检测中心日期：2026 年 03 月 10 日
一、检测项目及结果

表格
	建材名称
	检测项目
	技术要求
	检测结果
	达标情况

	预拌混凝土
	抗压强度
	C30≥30MPa
	35MPa
	✅ 达标

	HRB400E 钢筋
	屈服强度
	≥400MPa
	425MPa
	✅ 达标

	反射隔热涂料
	太阳反射比
	≥0.8
	0.88
	✅ 达标

	节水坐便器
	冲水量
	≤4.8L
	4.2L
	✅ 达标


二、结论

所有绿色建材产品性能均符合国家标准要求，可安全用于本项目。
