出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、碳排放计算核心结果

表格
	阶段
	基准碳排放 (tCO₂)
	设计碳排放 (tCO₂)
	碳减排量 (tCO₂)
	减排比例

	建材生产
	5475
	3882.85
	1592.15
	29.1%

	运营阶段
	1570
	1099
	471
	30%

	全寿命周期
	7045
	4981.85
	2063.15
	29.3%


二、减排措施清单

节能设备：选用 1 级能效冷水机组、变频水泵，降低设备能耗 30%；

绿色建材：绿色建材应用比例 52%，减少建材生产碳排放；

可再生能源：太阳能热水系统，年替代化石能源 5.8 万 kWh；

装配式施工：预制构件应用比例 50%，减少现场施工碳排放。

三、结论

本项目碳排放较基准降低 29.3%，满足绿色建筑评价要求。
