出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算依据

《绿色产品评价 建材》GB/T 35601-2017

绿色建材定义：获得绿色建材标识、符合环保要求的建筑材料

二、计算参数

建筑材料总重量：2750t

绿色建材重量：1430t（含预拌混凝土、钢筋、绿色涂料、节水器具等）

三、计算过程

绿色建材应用比例=建筑材料总重量绿色建材重量​×100%=27501430​×100%=52%
四、分析结论

绿色建材应用比例为52%，满足《绿色建筑评价标准》中 “绿色建材应用比例≥50% 得 8 分” 的要求，得分 8/12✅。
