节水器具、设备和系统的产品说明书
1. 节水坐便器说明书
产品名称：一级节水型坐便器

核心参数：
冲水量：4.8L / 次（小冲 3.0L，大冲 4.8L），符合 GB/T 18870 一级节水要求；
冲洗方式：喷射虹吸式，冲洗彻底，无堵塞；
水封深度：≥50mm，防臭防反味。
2. 节水起泡器水龙头说明书
产品名称：节水型起泡器水龙头

核心参数：
流量：4.0L/min（≤0.15MPa 时），比普通龙头节水 30%；
起泡效果：空气注入式，水流柔和，不溅水；
材质：铜合金本体，耐腐蚀，使用寿命长。
3. 节水淋浴器说明书
产品名称：恒温节水淋浴器核心参数：
流量：6.0L/min，符合 GB/T 18870 要求；
恒温功能：38℃恒温锁定，避免水温忽冷忽热，减少用水浪费；
自带关断阀，方便临时关闭，避免滴水。
4. 减压阀说明书
产品名称：弹簧薄膜式减压阀

核心参数：
进口压力：0.3~1.0MPa，出口压力：0.15~0.2MPa 可调；
适用介质：生活饮用水；
密封性能：无渗漏，保证压力稳定。
