非传统水源用水量记录

1. 月度记录（节选）

表格
	月份
	绿化 / 冲洗 / 洗车总用水量
	非传统水源利用量
	冲厕总用水量
	中水利用量
	冷却水补水总量
	非传统水源利用量

	2026.03
	19.2
	19.2
	100
	54
	25
	10.8

	2026.04
	22.5
	22.5
	100
	55
	25
	11.0

	2026.05
	24.0
	24.0
	100
	56
	25
	11.2


2. 记录说明

所有用水均安装远传计量表，数据自动采集，真实可追溯。

非传统水源利用率稳定达标，无中断使用情况。

