绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 新生 幼儿园建筑设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低3%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是


	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	50%
	10%
	是

	碳减排
	7073.32611%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	86.0
	67.0
	190.0
	78.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=102.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告.doc 
工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ 工程地质勘测报告.doc 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 相关检测.doc 
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/quwei.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/图片1.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

1. 外窗构造

· 窗框：断桥铝合金 / 塑钢型材，壁厚≥1.4mm（铝合金），抗风压等级≥6 级；

· 玻璃：6+12A+6 Low-E 中空玻璃，钢化处理（幼儿活动房间），满足安全与节能；

· 开启方式：上悬 / 平开窗，可开启面积≥30%，设置限位器，防止儿童误开；

· 密封构造：

· 三道密封（框 - 扇 - 玻璃），采用三元乙丙（EPDM）胶条，耐候性≥20 年；

· 窗下框设置排水孔，防止雨水渗入室内。

· 耐久性措施：

· 五金件采用不锈钢材质，防腐防锈，开启次数≥10 万次；

· 窗框与墙体之间采用聚氨酯发泡剂填充，外侧打耐候密封胶，防止渗漏。

2. 幕墙构造（若有）

· 框架：铝合金 / 钢框架，表面氟碳喷涂，防腐年限≥25 年；

· 面板：6+12A+6 中空玻璃（钢化 + 夹胶），或石材 / 金属板，满足抗风压、抗冲击；

· 连接构造：

· 立柱与主体结构采用螺栓连接，可调节位移，适应层间变形；

· 横梁与立柱采用铰接，避免应力集中；

· 防水构造：

· 采用等压原理防水，设置排水腔，将渗入雨水排出；

· 密封胶采用中性硅酮耐候胶，与基材相容性良好，耐候年限≥20 年。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.doc
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书.doc 
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告.doc 
运营管理记录 :
    10运行/ 运营管理记录.doc 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	· 荷载传递：

· 外部设施（如连廊、雨棚）的自重、活荷载、风荷载直接传递至主体结构梁 / 柱，不额外增加墙体负担；

· 景观小品、健身设施等轻荷载设施，优先布置于楼板 / 梁受力合理区域，避免局部应力集中。

· 连接构造：

· 采用预埋件 / 后置锚栓与主体结构可靠连接，锚栓承载力满足规范要求（抗拔≥5kN / 个）；

· 连接节点采用柔性连接（如橡胶垫、滑动支座），适应主体结构层间位移，避免刚性连接导致开裂；

· 预埋件镀锌处理，防止锈蚀，保证耐久性。

· 抗震与抗风：

· 外部设施与主体结构的连接节点满足抗震规范要求，可适应层间位移角≤1/550；

· 大型设施（如连廊）进行抗风揭、抗倾覆计算，保证台风天气安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.doc
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    7结构设计/图纸文件/外部设施设计说明、计算书和结构大样图.doc
相关检测报告 :
    3建筑设计/ 相关检测报告.doc 
外部设施的维修与管理记录 :
    9其他材料/ 外部设施的维修与管理记录.doc 



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

本次的非结构构件、设备及附属设施样品，各项连接承载力指标均满足规范要求，可有效适应主体结构变形，保障建筑使用安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.doc
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/关键构件计算书、大样图.doc
构件、设备或附属设施的相关检测报告 :
    7结构建材/ 构件、设备或附属设施的相关检测报告.doc 
建筑的维修与管理记录 :
    10运行/ 建筑的维修与管理记录.doc 



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
	请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
 

  性能指标：

· 本项目外门窗水密性能等级为5 级（对应压力差≥350Pa），满足《绿色建筑评价标准》及广西地区多雨气候要求；

· 经检测，在 350Pa 压力差作用下，门窗无渗漏现象，水密性能达标✅。

  构造措施：

· 三道密封结构：框 - 扇 - 玻璃之间设置三道 EPDM 胶条，形成等压腔，阻断雨水渗透路径；

· 排水构造：窗下框设置排水孔（孔径≥8mm，间距≤600mm），将渗入腔体内的雨水及时排出；

· 密封收头：窗框与墙体交接处采用耐候硅酮密封胶密封，胶缝宽度≥8mm，防止雨水渗漏；

· 等压原理：通过等压腔设计，平衡内外气压，避免雨水在压力差作用下渗入室内。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 气密性.doc 
门窗维修与管理记录 :
    10运行/ 维修记录.doc 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

  地面：混凝土翻边 + 找坡层 + 防水层 + 保护层 + 防滑面层，蓄水试验合格，排水顺畅，防滑系数≥0.6；

  墙面：找平层 + 防水层 + 防霉饰面，防水高度达标，易清洁、防渗漏；

  顶棚：防潮材料 + 集成吊顶 / 耐水涂料，换气良好，避免冷凝水及霉菌滋生。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    6给排水设计/图纸文件/防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告.doc
    6给排水设计/图纸文件/相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明.doc
防水、防潮相关材料的决算清单 :
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的决算清单.doc 
防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告.doc 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道及安全出口严格按规范设计，确保通行与疏散畅通。走廊净宽满足公共建筑疏散要求，无障碍物、无占用、无遮挡，地面平整防滑，无高差突变。疏散通道直通安全出口，路线简捷、标识清晰，应急照明与疏散指示标志设置到位。通道内不设置任何影响疏散的突出物、设施及杂物，门向外开启，疏散过程中无路径受阻情况。日常管理中保持通道持续畅通，满足人员安全、快速疏散的使用要求，符合安全疏散与绿色建筑健康舒适相关标准。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护相关管理制度.doc 
紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录.doc 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目按规范设置完善的安全防护警示及引导标识系统，覆盖建筑内外公共区域、疏散通道、楼梯间、重要设备用房及儿童活动区域。标识采用醒目、清晰、易懂的图形与文字，符合国家公共信息标志标准；在危险部位设置警示标识，在疏散通道、安全出口设置疏散指示标识，在功能用房、室外场地设置引导标识。标识位置合理、无遮挡，夜间可清晰识别，与应急照明系统协同工作。整套系统可有效引导人员快速通行、安全疏散，提升建筑使用安全性与管理效率，满足安全防护及绿色建筑相关要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片.doc 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


优化结构布置，保证刚度与承载力均匀分布；加强关键构件与节点构造，提高延性与耗能能力；严格控制构件截面与配筋，增强结构整体刚度与冗余度；围护结构、填充墙及外部构件与主体可靠连接，防止地震时脱落伤人；选用高性能、高耐久性材料，提升结构抗疲劳、抗损伤能力。通过以上设计与构造措施，整体提升建筑抗震安全性、稳固性及灾后可恢复性，满足安全耐久与绿色建筑高性能要求。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明4.2.1.doc
结构计算书 :
    7结构建材/ 新建 DOC 文档.doc 
抗震性能分析报告或抗震设计专篇 :
    7结构设计/图纸文件/抗震性能分析报告或抗震设计.doc
隔震设施、消能减震构件的检测检验报告 :
    7结构建材/ 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告.doc 



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 设置雨棚、防滑坡道、防坠物防护棚及门禁系统，保障雨雪天气通行安全，防止坠物伤人​

	防护措施与其他措施结合做法
	 将出入口防护与无障碍、节能、景观设计结合，实现功能复用，避免重复施工与资源浪费；​

	缓冲区和隔离带的形式
	 通过绿化缓冲区与硬质隔离带，形成物理与生态双重屏障，隔离外部噪声、交通干扰与安全风险，营造安全舒适的内部环境​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 建立日常巡检制度，定期检查防护设施完好性，确保防护措施持续有效，全面提升建筑安全防护水平。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	防护栏杆相关检测报告 :
    7结构建材/ 3.doc 
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 4.doc 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 所有外窗、玻璃隔断及幼儿活动房间均采用钢化玻璃或夹胶玻璃，破碎后无尖锐棱角，避免划伤、坠落风险，满足儿童使用安全要求​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 门窗五金件采用防夹手合页 / 铰链，框扇间设置防夹胶条，可避免开关时夹伤幼儿手指​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 外窗设置限位器，限制开启角度≤15°，防止儿童误开坠落；玻璃边缘倒角处理，避免磕碰​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告 :
    3建筑设计/ 3.doc 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 4.doc 



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 上述区域均采用防滑通体砖 / 橡胶地板，防滑等级 R10 级（干态摩擦系数≥0.6，湿态≥0.5），满足公共建筑及儿童活动场所防滑要求；浴室、卫生间地面防滑等级提升至 R11 级。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 寝室及室外活动场地采用防滑橡胶地板 / 通体砖，防滑等级 R11 级（干态摩擦系数≥0.7，湿态≥0.6），有效防止幼儿滑倒。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 坡道、楼梯踏步采用防滑条 / 防滑地砖，防滑等级 R12 级（干态摩擦系数≥0.8，湿态≥0.7），坡道坡度≤1:12，踏步前缘设置防滑条，保障通行安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	防滑材料相关测试报告 :
    7结构建材/ 36162e34019825d862ac7eb628f24126.jpg 



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 项目在场地内部设置独立的人行出入口与车行出入口，车行直接引入后勤与地下车库，不穿越幼儿活动及主步行区域；步行路线清晰、直接，连接主入口、各功能楼栋及室外活动场地，地面平整无障碍，并设置防滑设施与防护栏杆。

同时，构建步行与自行车交通系统：完善步行道网络，宽度满足规范并与城市步行系统衔接；在建筑外围及出入口区域设置专用自行车停放区，配备停车架与标识，引导绿色出行。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 相关区域的照度检测报告.doc 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	18 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 65.5%

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

  功能适配布置：

· 按建筑功能分区布置设备：幼儿活动房间、寝室等生活区域，设置独立的新风、照明及空调末端；走廊、楼梯间等公共区域，采用集中式照明与通风控制；设备用房、后勤区域单独设置动力与给排水系统，避免功能干扰。

· 空间变化处（如楼层、功能转换区），设备管线采用分层 / 分区布置，避免跨区干扰，便于维护管理。

  智能控制方式：

· 照明系统：采用分区定时 + 感应控制，活动区域有人时自动开启，无人时自动关闭或调至低亮度；走廊、楼梯间采用人体感应控制，适应人员流动变化。

· 通风 / 空调系统：按功能分区独立控制，幼儿活动房间保持新风量≥30m³/(h・人)，寝室夜间降低风量以保证安静；公共区域根据使用时段调节运行模式，实现节能与舒适平衡。

· 给排水系统：用水点按需布置，卫生间、浴室采用节水器具与感应龙头，根据使用频率自动控制水流，避免浪费。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修设计图纸与设计说明.doc
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.doc



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修设计图纸与设计说明.doc
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/新建 DOC 文档.doc
材料决算清单 :
    7结构建材/ 4.doc 
部品部件相关产品说明书 :
    7结构建材/ 新建 DOC 文档.doc 
部品部件相关产品检测报告 :
    7结构建材/ 4.7.2.doc 
电气专业图纸及设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/电气专业图纸及设计说明6.2.7.doc



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 200

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	耐久性好的建筑结构材料使用情况统计 :
    7结构建材/ 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计.doc 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑2.doc
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构专业图纸与设计说明.doc
项目运行使用中的维护管理记录 :
    10运行/ 项目运行使用中的维护管理记录.doc 



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 15

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 15

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 15


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
  主体饰面材料：

· 公共区域、活动室等墙面采用无机矿物涂料 / 高性能柔性涂料，耐擦洗次数≥2000 次，抗污、防霉、易清洁；

· 地面采用防滑通体砖 / 橡胶地板，耐磨系数高、抗冲击性强，表面污渍可直接擦拭清除，无孔隙藏污。

  厨卫与湿区材料：

· 卫生间、浴室墙面地面采用防霉瓷砖 + 防水密封胶，防水性能优异，不发霉、不脱落；

· 台面、扶手采用不锈钢 / 防腐材质，易于擦洗消毒，符合幼儿园卫生防疫要求。

  管线与节点材料：

· 给排水、电气管线接口采用耐腐蚀、耐老化材料，连接处设置密封胶圈，无渗漏、无老化风险；

· 吊顶及饰面材料选用防潮、防火等级达标的集成板材，模块化设计便于更换检修，不破坏整体结构。

  整体措施：

· 所有装饰材料均满足环保、防火、防霉标准，避免后期维修产生二次污染；

· 材料选型统一、耐用，减少日常维修频次，实现全生命周期低成本运营。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修设计图纸与设计说明.doc
装饰装修材料性能检测报告 :
    7结构建材/ 装饰装修材料性能检测报告.doc 
材料决算清单 :
    7结构建材/ 4.doc 
装饰装修材料采购文件 :
    7结构建材/ 装饰装修材料采购文件.doc 



 
