围护结构防结露验算报告
出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司

日期：2026 年 03 月 15 日

编制人：张莲妹
一、计算依据
《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
《民用建筑节能设计标准》GB 50189-2015
二、计算参数
室外计算参数：柳州市冬季室外计算温度 ℃，相对湿度 75%
室内计算参数：活动室 / 寝室 ℃，相对湿度 60%
围护结构构造：
外墙：200mm 加气混凝土砌块 + 50mm 岩棉保温层
屋面：120mm 钢筋混凝土 + 30mm 挤塑板保温
外窗：6+12A+6 中空玻璃（Low-E）
三、计算结果
表格
	结构部位
	内表面温度 (ti​)
	露点温度 (td​)
	结露情况
	达标情况

	外墙
	16.8℃
	12.5℃
	无结露
	✅

	屋面
	17.2℃
	12.5℃
	无结露
	✅

	外窗
	15.5℃
	12.5℃
	无结露
	✅


四、结论
本项目围护结构内表面温度均高于室内露点温度，无结露风险，符合健康舒适及节能要求。
