可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

- 新生幼儿园项目选址位于柳州市鱼峰区会展路地块，规划总用地面积约2400㎡，场地整体平整，适合幼儿活动与安全疏散。

- 本项目为地上 3 层钢筋混凝土框架结构幼儿园，总建筑面积约3200㎡，其中：

- 幼儿活动室、寝室、多功能厅等教学生活用房：约2000㎡

- 办公、保健、后勤服务用房：约750㎡

- 公共走廊、楼梯、卫生间、设备用房等：约450㎡

- 设计使用年限50 年，耐火等级二级，抗震设防烈度 6 度，为9班幼儿园。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

- 柳州市鱼峰区会展路幼儿园建筑施工图设计文件

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

| 楼层 | 总建筑面积（㎡） | 不可变换功能空间（㎡） | 可变换功能空间（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 1080 | 150 | 930 |
| 2 层 | 1040 | 150 | 930 |
| 3 层 | 1040 | 150 | 890 |
| 合计 | 3200 | 450 | 2750 |

可变换功能空间总计：2750 ㎡

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 层 | 采用灵活隔断的面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1 层 | 610 |
| 2 层 | 610 |
| 3 层 | 580 |
| 合计 | 1800 |

采用灵活隔断空间总面积：1800 ㎡

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断面积比例1800 ÷ 2750 × 100% ≈ 65.5%

非灵活隔断面积比例1 − 65.5% =34.5%

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。