一、项目概述
本项目为柳州新生幼儿园建筑工程，为保障幼儿、教职工及访客的安全与使用便捷性，依据相关规范要求，在建筑室内外均设置了完善、清晰、易懂且便于识别的标识系统。
二、设计依据
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《公共信息导向系统 设置原则与要求》GB/T 38604-2020
《无障碍设计规范》GB 50763-2012
三、标识系统总体设计原则
安全优先原则：所有标识均采用防撞、圆角、软包设计，材质防滑、无毒、无异味，防止幼儿磕碰，符合幼儿园安全标准。
童趣化与教育结合原则：标识设计融入幼儿园特色，采用卡通图案、鲜艳色彩、大字体，便于幼儿直观识别，同时营造活泼氛围。
全龄通用原则：设置无障碍标识，满足老年人、残障人士及视力障碍者的识别需求。
清晰规范原则：标识内容准确、规范，图文并茂，布局合理，视线引导顺畅。
四、室内标识系统设计与设置
导视类标识
位置：建筑入口门厅、走廊转角、楼梯间、楼层平台等关键节点。
内容：楼层索引图、各功能房间平面图（活动室、寝室、保健室、卫生间等）、方向指引箭头。
形式：悬挂式或壁挂式，高度适宜（视线平视高度），材质为环保实木或塑料。
功能类标识
位置：各功能房间门口、设备机房门口。
内容：房间名称牌、安全警示（如 “小心地滑”）、禁止标识（如 “非工作人员止步”）。
形式：平面门牌，采用夜光或反光材质，确保紧急情况下可见。
安全与应急标识
位置：疏散通道、消防设施（灭火器、消火栓）、应急照明处。
内容：疏散指示标识、消防警示标识、紧急逃生路线图。
形式：符合国家规范的消防安全标识，颜色醒目（红、黄、蓝、绿）。
无障碍标识
位置：无障碍卫生间门、无障碍坡道、无障碍电梯按钮旁。
内容：国际通用无障碍符号。
五、室外标识系统设计与设置
建筑出入口标识
位置：建筑主入口、各侧门上方或侧面。
内容：幼儿园名称、入口功能说明（如 “正门”“家长接送区”）。
形式：立体字标识牌，搭配幼儿园 LOGO，增强辨识度。
活动区域标识
位置：户外活动场地、游戏设施区、健身区边界。
内容：场地名称（如 “沙坑区”“种植园”）、安全须知（如 “禁止攀爬”）。
形式：落地式标识牌，高度适宜幼儿视线，图案生动。
交通与导向标识
位置：室外道路交叉口、停车场入口。
内容：人行通道指引、车辆行驶路线指引、停车标识。
环保与科普标识
位置：雨水花园、绿化区域。
内容：节水科普、植物介绍、垃圾分类指引。
形式：结合景观设计的嵌入式或立式解说牌。
六、材质与工艺要求
材质：室内采用实木、亚克力、环保 PVC等无毒、耐磨材质；室外采用防腐木、铝合金、不锈钢等耐腐蚀、抗风化材质。
工艺：表面采用哑光或磨砂处理，避免反光刺激幼儿眼睛；印刷采用环保油墨，不掉色、不褪色。
七、系统维护
建立标识系统定期检查与维护制度，确保标识清晰、完好、无破损、无遮挡。
遇有损坏或信息更新，及时维修或更换，保持标识系统的有效性与功能性。
八、应用效果
本项目标识系统设计全面覆盖室内外空间，实现了全场景导视、全时段安全、全龄段适配，有效提升了建筑使用的便利性与安全性，符合绿色建筑评价中关于便捷性与人性化设计的要求。
