相关设计文件
1. 设计说明
项目概况：柳州市新生幼儿园，总建筑面积 2800㎡，地上 3 层，框架结构（装配式）。
设计原则：遵循《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用 “被动式节能 + 主动节能 + 可再生能源” 组合策略，从源头降低建筑全寿命周期碳排放。
低碳设计措施：
围护结构：外墙采用蒸压加气混凝土砌块 + 岩棉保温层，传热系数㎡；外窗采用 Low-E 中空玻璃，传热系数㎡。
工业化建造：地上部分预制构件应用混凝土体积比例达50%，减少现场湿作业与材料损耗。
可再生能源：配置 100㎡太阳能集热系统，替代传统电加热，年替代化石能源约 5.8 万 kWh。
2. 图纸清单
暖通空调系统原理图（含余热回收、变频控制）
围护结构构造详图（低碳、保温、气密性）
预制构件布置图（工业化建造）
太阳能热水系统布置图
