用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明（引用版）
1. 系统设计总说明
项目概况：本项目建立一体化的智慧水务平台，整合用水远传计量系统与水质在线监测系统，实现用水精细化管理与水质实时监控。
设计依据：
《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》GB/T 26766-2011
《生活饮用水水质在线监测技术规范》CJ/T 546-2019
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 6.2.8
核心功能：
用水远传计量：按生活给水、直饮水、空调用水等分类计量，自动采集、统计、分析用水数据，生成报表。
管网漏损控制：基于计量数据进行漏损自动检测，定位漏点，实现管网漏损率≤5%。
水质在线监测：对生活饮用水、直饮水等水质指标（余氯、浊度、pH、电导率）实时监测，数据可远程查询、导出。
2. 系统架构
感知层：远传水表、水质在线监测传感器（余氯、浊度、pH 等）。
传输层：NB-IoT/4G 无线传输模块，实现数据实时上传至云平台。
平台层：智慧水务管理平台，支持数据展示、分析、报警、报表生成。
应用层：管理员后台、用户查询端（微信小程序 / 网页端）。
