生活饮用水储水设施设备材料采购清单

	序号
	设备 / 材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	304 不锈钢成品水箱
	10m³（3m×2m×1.67m）
	台
	1
	12000
	12000
	食品级 304 不锈钢，符合 GB 5749 卫生要求

	2
	水箱液位计
	磁翻板式
	套
	1
	800
	800
	实时监测水位，防止死水停留

	3
	紫外线消毒器
	100W
	台
	1
	2500
	2500
	安装于出水管道，持续消毒

	4
	循环水泵
	1.5kW
	台
	1
	1800
	1800
	每日循环换水，避免水体滞留

	5
	溢流管防虫网
	不锈钢材质
	套
	1
	200
	200
	防止蚊虫、杂物进入

	6
	通气管过滤装置
	活性炭过滤
	套
	1
	300
	300
	过滤空气，避免污染

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	17600
	-


