出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算参数

墙体总面积：1800㎡

免粉刷混凝土墙体面积：1440㎡（采用清水混凝土工艺，无需后期粉刷）

二、计算过程

免粉刷混凝土墙体占比=墙体总面积免粉刷混凝土墙体面积​×100%=18001440​×100%=80%
三、结论

免粉刷混凝土墙体占比为80%，减少了墙面抹灰材料用量，节材与环保效果显著✅。
