明确透水铺装、硬质路面的构造层次（如基层、垫层、面层材料、厚度、排水坡度），标注透水砖、植草砖等绿色铺装的做法。

用途：指导路面施工，确保透水铺装比例达标，实现雨水下渗、缓解热岛效应与内涝的海绵城市目标。

[image: image1.jpg]AT5RIE . A BT
1125 R

L
2 em SRR
- ¥
¢5;;“:3*3?“ 5 ki

2%

w4
50

75y o BT

e S T

gy

X 106.9 }

DN
DI

4 emAC- I3CARISRS Pk

".O'Pfu\.igg EELEE T

._7K’K GEE AL
20 em ZHALHE A IEAESE
E1-5 RNEEREARMSEEEAE (RIS cm)




