  走廊地面节点：图纸节点（如节点 1-1）标注防滑地砖（规格 600×600mm）铺贴方式，采用干挂工艺，留 2mm 伸缩缝，防止起砂、积水，贴合绿建防滑及耐久性要求；

  墙面突出构件节点：图纸节点（如节点 2-2）明确消火栓、管线接口突出墙面≤50mm，采用隐蔽式安装，边缘做圆角处理，避免遮挡通行；

  防火门节点：图纸节点（如节点 3-3）标注常闭式防火门（甲级 / 乙级，按区域划分）安装节点，配备闭门器、顺位器，门缝采用防火密封胶密封，符合防火规范；

  疏散通道转折节点：图纸节点（如节点 4-4）标注转折处净宽≥1.2m，无突出障碍物，转角半径≥0.6m，保障疏散流畅性。

为进一步保障师生安全，贴合绿建评价安全管理相关要求，本中小学建立完善的紧急疏散与应急救护管理制度，具体如下：一是紧急疏散管理制度，明确疏散预案、责任分工，结合专业图纸（建施-15 防火分区及疏散示意图）划分疏散路线，定期开展每月1次疏散演练，留存演练记录及影像资料，确保师生熟练掌握疏散流程；二是应急救护管理制度，配备专职应急救护人员及急救箱（含绷带、止血药等器材），定期开展应急救护知识培训，明确救护流程及责任；三是日常管控与值守制度，实行24小时安全值守，定期检查疏散通道、应急设施，及时整改隐患，确保紧急疏散、应急救护工作有序开展，全面保障师生生命安全。