| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 300 | 489.55 | 100 | 满足 |
|  | 1002[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 300 | 169.31 | 100 | 满足 |
|  | 1083[报告厅] | 会议室 | III | 混合 | 300 | 54.95 | 92 | 满足 |
| 2 | 2001[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 顶部 | 150 | 390.81 | 100 | 满足 |
|  | 2016[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.92 | 66 | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.91 | 89 | 满足 |
|  | 2027[设计室] | 设计室 | II | 顶部 | 450 | 18.07 | 100 | 满足 |
|  | 2034[设计室] | 设计室 | II | 混合 | 450 | 17.40 | 100 | 满足 |
|  | 2037[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 16.50 | 100 | 满足 |
|  | 2039[库房] | 库房 | V | 顶部 | 75 | 15.07 | 100 | 满足 |
|  | 2043[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 8.31 | 100 | 满足 |
|  | 2046[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 7.81 | 100 | 满足 |
| 3 | 3004[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 300 | 221.65 | 100 | 满足 |
|  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.92 | 98 | 满足 |
|  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.91 | 100 | 满足 |
|  | 3028[休息室] | 休息厅 | IV | 顶部 | 150 | 18.07 | 100 | 满足 |
|  | 3033[休息室] | 休息厅 | IV | 混合 | 150 | 17.40 | 100 | 满足 |