| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 20.57 | 5.23 | 3.93 | 满足 |
|  | 1002[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 17.46 | 4.22 | 4.14 | 满足 |
|  | 1022[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 14.16 | 3.52 | 4.03 | 满足 |
| 2 | 2001[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 20.22 | 4.25 | 4.76 | 满足 |
|  | 2004[大厅] | 观众入口大厅 | IV | 侧面 | 17.08 | 3.98 | 4.29 | 满足 |
|  | 2016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.35 | 3.55 | 3.76 | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.34 | 3.54 | 4.05 | 满足 |
|  | 2027[设计室] | 设计室 | II | 侧面 | 7.23 | 4.30 | 1.68 | 满足 |
|  | 2034[设计室] | 设计室 | II | 侧面 | 14.31 | 5.43 | 2.64 | 满足 |
|  | 2037[库房] | 库房 | V | 侧面 | 16.05 | 6.88 | 2.33 | 满足 |
|  | 2039[库房] | 库房 | V | 侧面 | 4.53 | 3.03 | 1.50 | 满足 |
|  | 2043[库房] | 库房 | V | 侧面 | 11.42 | 2.71 | 4.22 | 满足 |
|  | 2046[库房] | 库房 | V | 侧面 | 11.59 | 2.88 | 4.02 | 满足 |
|  | 2072[库房] | 库房 | V | 侧面 | 0.93 | 0.61 | 1.54 | 满足 |
| 3 | 3004[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.31 | 2.61 | 5.48 | 满足 |
|  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 35.85 | 6.50 | 5.51 | 满足 |
|  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.01 | 3.96 | 3.04 | 满足 |
|  | 3028[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 6.04 | 2.88 | 2.09 | 满足 |
|  | 3033[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 9.50 | 2.75 | 3.46 | 满足 |
|  | 3035[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.54 | 4.50 | 4.34 | 满足 |
|  | 3042[库房] | 库房 | V | 侧面 | 3.16 | 2.67 | 1.18 | 满足 |
|  | 3047[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 21.30 | 6.48 | 3.29 | 满足 |
|  | 3050[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.36 | 6.49 | 3.14 | 满足 |