| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 169.31 | 16.0 | 27 | 满足 |
|  | 1022[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 192.38 | 16.4 | 27 | 满足 |
|  | 1001[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 489.55 | 14.3 | 27 | 满足 |
| 2 | 2001[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 390.81 | 13.2 | 27 | 满足 |
|  | 2039[库房] | 库房 | V | 侧面 | 15.07 | 0.0 | 28 | 满足 |
|  | 2037[库房] | 库房 | V | 侧面 | 16.50 | 3.0 | 28 | 满足 |
|  | 2016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.92 | 19.4 | 25 | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.91 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 2034[设计室] | 设计室 | II | 侧面 | 17.40 | 16.3 | 23 | 满足 |
|  | 2043[库房] | 库房 | V | 侧面 | 8.31 | 18.0 | 28 | 满足 |
|  | 2046[库房] | 库房 | V | 侧面 | 7.81 | 14.7 | 28 | 满足 |
| 3 | 3004[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 221.65 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.92 | 19.6 | 25 | 满足 |
|  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.91 | 19.2 | 25 | 满足 |
|  | 3033[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 17.40 | 16.6 | 27 | 满足 |