# 紧急疏散与应急救护管理制度

项目名称：从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计

建设单位：沈阳大学

管理单位：物业服务中心

工程地点：辽宁省沈阳市

建筑规模：地上2层，建筑面积2400㎡（含休闲空间、体育场、商店、餐厅等）

（依据最新国家及地方法规制定）

## 目录

- 1. 总则 ................................ 3

- 2. 编制依据 ............................ 3

- 3. 应急组织机构与职责 .................. 4

- 4. 预防与预警机制 ...................... 5

- 5. 紧急疏散管理 ........................ 6

- 6. 应急救护管理 ........................ 7

- 7. 培训与演练 .......................... 8

- 8. 应急物资与装备保障 .................. 8

- 9. 信息报告与发布 ...................... 9

- 10. 附则 ............................... 10

## 1 总则

1.1 为科学、高效、有序地应对LJ1项目（体育·商业综合体）可能发生的火灾、自然灾害、事故灾难等突发事件，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障公众生命安全，依据国家相关法律法规及最新政策要求，制定本制度。

1.2 本制度适用于本项目范围内所有区域，包括体育场馆、商店、餐厅、办公室、会议室、公共走廊、疏散通道、设备间等，以及所有进入建筑的人员（工作人员、顾客、运动员、访客等。

1.3 应急管理工作坚持“预防为主、防消结合、生命至上、科学施救”的原则，贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系。

## 2 编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）

- 《中华人民共和国消防法》（2021年修订）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

- 《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021

- 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》（2024年）

- 《高层建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）及地方法规精神

- 项目建筑平面图、功能分区及消防设计文件

## 3 应急组织机构与职责

### 3.1 应急指挥部

成立“LJ1项目应急指挥部”，总指挥由沈阳大学分管安全校领导或物业主要负责人担任，副总指挥由安保部经理、工程部经理担任。指挥部下设：抢险救援组、疏散引导组、医疗救护组、警戒保卫组、后勤保障组、信息联络组。

### 3.2 职责分工

| 组别 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 应急指挥部 | 启动应急响应，统一指挥调度，协调外部救援力量（119/120/110）。 |
| 疏散引导组 | 负责各楼层、各区域人员有序疏散，引导至安全集合点，检查滞留人员。 |
| 医疗救护组 | 对伤员进行初步急救，配合专业医疗人员转运伤员。 |
| 抢险救援组 | 初期火灾扑救、关闭危险源、协助专业救援队伍。 |
| 警戒保卫组 | 维持现场秩序，划定警戒区，保障应急通道畅通 [citation:1]。 |
| 后勤保障组 | 提供应急物资，保障通讯、照明、供水等。 |
| 信息联络组 | 负责信息收集、报告、对外发布及舆情引导 [citation:7]。 |

## 4 预防与预警机制

### 4.1 风险辨识与隐患排查

每月至少组织一次全面的安全检查，重点排查以下部位：疏散通道、安全出口是否畅通；消防设施器材是否完好有效；电气线路、燃气管道是否存在隐患；体育场馆、餐饮后厨等火灾高风险区域。对排查出的隐患建立台账，限期整改，并定期复查。

### 4.2 监测与预警

依托消防控制室的火灾自动报警系统、视频监控系统进行24小时动态监测。加强与气象、应急管理部门的联系，及时获取暴雨、大风等极端天气预警。预警信息通过广播、工作群、现场引导等方式及时传达给楼内人员。

## 5 紧急疏散管理

### 5.1 疏散通道与安全出口

疏散通道、安全出口必须保持24小时畅通，严禁堆放杂物、锁闭出口。疏散门应向疏散方向开启，严禁采用侧拉门或旋转门作为疏散门。设有门禁系统的疏散门，必须确保在断电或紧急状态下自动开启或可手动开启。疏散指示标志、应急照明灯应保持完好有。

### 5.2 应急疏散预案

根据建筑各层平面及功能区特点，制定详细的《楼层紧急疏散路线图》，明确各区域疏散引导员，并在显著位置张贴。预案明确不同突发事件（火灾、地震等）的疏散指令信号、疏散路线、集合点位置 。

### 5.3 疏散指令与行动

一旦发生紧急情况，消防控制室立即启动应急广播，通知楼内人员有序疏散。现场员工、安保人员应迅速组织引导，优先保障老弱病残孕人员。疏散时严禁使用电梯，必须通过安全楼梯撤离。到达安全集合点后，各部门/区域负责人立即清点人数，报告指挥部。

### 5.4 电动自行车管理

严禁携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入建筑内或在疏散通道、楼梯间、安全出口等区域停放、充电。鼓励在入口处设置智能阻止装置，杜绝违规进楼。

## 6 应急救护管理

### 6.1 救护组织

医疗救护组由具备急救技能的人员组成（安保人员、客服人员、体育场馆工作人员等），定期接受红十字救护员或急救中心培训。在大型活动期间，可协调校医院或专业医疗机构驻点保障。

### 6.2 救护点设置

在一层大厅医务室（或接待处）设置固定救护点，在体育场、大型商业区域设置流动救护点。各救护点配备急救箱、担架、轮椅、氧气袋、自动体外除颤器（AED）等设备。

### 6.3 救护响应流程

- 现场急救：突发事件导致人员受伤后，第一发现人立即报告应急指挥部并实施初步急救（止血、心肺复苏等）。

- 专业支援：医疗救护组携带设备迅速赶赴现场，接替现场人员，进行更专业的处置。

- 转运配合：伤情严重时，立即拨打120，并安排专人引导急救车辆至最近入口，协助转运。

所有急救处置过程应留存简要记录，便于后续医疗交接。

## 7 培训与演练

### 7.1 应急知识培训

所有员工上岗前必须接受消防安全和应急救护培训，掌握基本灭火技能、疏散引导方法和心肺复苏（CPR）操作。每年至少组织一次全员复训。

### 7.2 应急演练

项目部每半年至少组织1次综合应急演练，模拟火灾、人员受伤等场景 [citation:7][citation:9]。演练应覆盖疏散、救护、通讯、警戒等环节，并邀请属地消防救援、医疗部门参与指导。演练后及时评估总结，修订预案。

## 8 应急物资与装备保障

按照《建筑防火通用规范》及相关要求配备以下物资，并建立台账，定期检查维护：

| 类别 | 主要物资 | 存放位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防器材 | 灭火器、消火栓、防火毯、防毒面具、应急手电 | 各楼层消火栓箱、微型消防站 | 安保部 |
| 急救物资 | 急救箱、担架、轮椅、AED、氧气袋 | 一层医务室、体育场值班室 | 医疗救护组 |
| 疏散装备 | 扩音器、指挥棒、荧光背心、疏散引导绳 | 消防控制室、各层值班室 | 疏散引导组 |
| 抢险装备 | 对讲机、应急照明灯、破拆工具、警戒带 | 微型消防站、工程部 | 抢险救援组 |

所有应急物资应明确专人管理，不得挪作他用。

## 9 信息报告与发布

### 9.1 内部报告

突发事件发生后，第一发现人应立即报告消防控制室或应急指挥部（24小时值班电话：024-xxxxxxx）。报告内容包括时间、地点、事故性质、影响范围、人员伤亡情况等。应急指挥部接到报告后，应立即核实并启动相应应急响应 。

### 9.2 外部报告

发生火灾、人员重伤或死亡等严重事故时，应急指挥部必须在1小时内向属地消防救援机构、应急管理局、住建局等政府部门报告。报告内容应客观、准确，严禁迟报、漏报、谎报。

### 9.3 信息发布

事故信息由应急指挥部指定信息联络组统一对外发布，任何个人不得擅自发布信息。发布内容应真实、客观，积极回应社会关切，避免谣言传播。

## 10 附则

10.1 本制度自发布之日起执行，解释权归沈阳大学LJ1项目应急指挥部所有。

10.2 本制度将根据国家法律法规更新、项目实际情况变化及演练评估结果及时修订。

10.3 各入驻单位（商户、体育俱乐部等）应遵守本制度，并制定各自的应急疏散子预案，报物业备案。

特别提示： 本制度依据2024-2026年最新发布的应急管理政策及国家标准制定。所有员工、商户及常驻人员应认真学习并掌握应急疏散和救护的基本技能，共同维护生命财产安全。

沈阳大学（建设单位盖章）

从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计项目应急指挥部