开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○南 |  |  |  |  |
| ├ 1023 | 2.70 | 22.52 | 0.12 |  |
| ├ 1024 | 4.50 | 22.52 | 0.20 |  |
| ├ 1025 | 2.70 | 22.52 | 0.12 |  |
| ├ 1026 | 2.70 | 22.52 | 0.12 |  |
| ├ 1027 | 2.70 | 22.52 | 0.12 |  |
| ├ 1028 | 2.70 | 22.52 | 0.12 |  |
| └ 2001 | 147.84 | 147.84 | 1.00 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 1051 | 44.88 | 44.88 | 1.00 |  |
| ├ 1054 | 44.88 | 44.88 | 1.00 |  |
| ├ 1055 | 67.32 | 67.32 | 1.00 |  |
| ├ 1056 | 44.88 | 44.88 | 1.00 |  |
| ├ 1057 | 22.44 | 22.44 | 1.00 |  |
| ├ 1058 | 22.44 | 22.44 | 1.00 |  |
| ├ 1059 | 22.44 | 22.44 | 1.00 |  |
| └ 2001 | 172.48 | 172.48 | 1.00 |  |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 1022 | 2.16 | 65.74 | 0.03 |  |
| ├ 1028 | 4.50 | 15.77 | 0.29 |  |
| ├ 1031 | 0.54 | 5.61 | 0.10 |  |
| ├ 1049 | 0.54 | 5.62 | 0.10 |  |
| ├ 1056 | 4.50 | 28.05 | 0.16 |  |
| ├ 2001 | 6.66 | 68.09 | 0.10 |  |
| ├ 2004 | 0.54 | 4.65 | 0.12 |  |
| └ 2020 | 0.54 | 6.35 | 0.09 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| ├ 1022 | 2.16 | 65.75 | 0.03 |  |
| ├ 1023 | 4.50 | 15.77 | 0.29 |  |
| ├ 1032 | 0.54 | 5.61 | 0.10 |  |
| ├ 1050 | 0.54 | 5.61 | 0.10 |  |
| ├ 1051 | 4.50 | 28.05 | 0.16 |  |
| ├ 2001 | 6.66 | 68.09 | 0.10 |  |
| ├ 2005 | 0.54 | 4.65 | 0.12 |  |
| └ 2021 | 0.54 | 6.34 | 0.09 |  |