| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1022[大厅] | 观众入口大厅 | IV | 混合 | 1.00 | 717.86 | 717.86 | 100 |
|  |  | 1023[餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 1.00 | 37.41 | 37.41 | 100 |
|  |  | 1024[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 混合 | 1.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1025[快餐店] | 餐厅 | IV | 混合 | 1.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1027[贵宾室] | 贵宾室 | IV | 混合 | 1.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1028[裁判房] | 裁判用房 | IV | 侧面 | 2.00 | 37.41 | 37.41 | 100 |
|  |  | 1051[体育场] | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 2.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1054[办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 2.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1055[治疗室] | 治疗室 | IV | 顶部 | 1.00 | 74.70 | 74.70 | 100 |
|  |  | 1056[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 46.98 | 46.98 | 100 |
|  |  | 1057[治疗室] | 治疗室 | IV | 侧面 | 2.00 | 18.49 | 18.49 | 100 |
| 2 | 1-B | 2001[休息厅] | 休息厅 | IV | 混合 | 1.00 | 962.07 | 962.07 | 100 |